## Slide 1
血管の硬さで痛みを測る
～痛覚の可視化～
隅山 慎1)，有國 文也1)，笹岡 貴史1)，曽 智1)，山脇 成人1)，辻 敏夫1)
1) 広島大学
研究背景
痛み：客観的かつ定量的な評価法は存在しない
fMRIを用いた痛み関連領域の研究
Apkarian et al.(2005) など
感覚神経
心拍変動
血管収縮
交感神経
③
侵害刺激
①
大脳皮質
③
脊髄
②
松原ら (2012)
交感神経活動に基づく痛み評価
痛み関連領域と
脳領域の関与を示唆
３者間に有意な
相関関係
痛み評価のための独立変数・従属変数
実験条件
被験者数
15名（年齢：22.8 ± 0.8 [歳]）
計測項目
心電図
最高血圧
fMRI画像
指尖容積脈波
最低血圧
＊11段階で痛みが「3」の電流値
0
10
No Pain
Worst Pain
3
刺激電流振幅，印加順
電流振幅
1
タスク
7
2
4
3
5
6
1.5倍
1.0倍
0.5倍
0倍
＊
刺激
8秒
主観評価
30秒
安静
24秒
セッション内容
初期
安静
60秒
× 7
+
タスク
3セッション実施
（セッション1は解析から対象外）
血管剛性を脳活動の代用特性として利用できる可能性
４者の関係
計測信号
生体信号（Sub.A, S2）
刺激時 ＞安静時の脳活動
集団解析（タスク１，1.5倍）
※主観的疼痛度はVAS（100段階）評価を
各被験者の各セッションごとに標準化した値
2
1
0
-1
150
100
50
0
4
2
0
-2
2
0
-2
0
100
200
300
500
400
時間 [sec]
血圧 [mmHg]
容積脈波 [%]
標準化
血管剛性barts
心電図 [V]
標準化
血管剛性
barts
回帰係数
b -value
刺激振幅
主観的
疼痛度
※標準化血管剛性bartnは血管剛性bart を
各被験者の各セッションごとに標準化した値
他の交感神経活動指標と比較すると…
2.0
0.5
-1.0
-2.5
-1.0
1.0
3.0
5.0
平均血圧
回帰係数b -value
r = 0.07, p = 0.30
2.0
0.5
-1.0
-2.5
0
2.0
4.0
6.0
指尖容積脈波
回帰係数b -value
r = 0.32, p < 0.001
2.0
0.5
-1.0
-2.5
-2.5
0
2.5
5.0
HR
回帰係数b -value
r = 0.15, p < 0.05
電気刺激
250Hzの正弦波でAδ繊維を刺激 ⇒ 鋭い，チクチクした痛み
心電図
最高血圧，最低血圧
指尖容積脈波
交感神経活動
⇒ 心拍間隔抽出
⇒ 心拍一拍ごとに
⇒ 血管剛性算出
⇒
：最高血圧
：最低血圧
：容積脈波最大値
：容積脈波最小値
脳活動
1. 一般線形モデルより偏回帰係数 算出
：BOLD信号 ：血液動態関数 ：偏回帰係数
：タスク数 ：誤差項
2. 刺激中のROI（痛み関心領域）の
2. b –value（活動量）を算出
2. ⇒ SI, SII, LPFC, MPFC, Insula, SMA, Thalamus
アンケート
〔痛み，鋭さ，鈍さ，快，不快，活性度〕 ダイヤル装置を用いて100段階評価
  TR = 2000 [ms]
  Slice = 30 FA = 75 [°]
  TE = 30 [ms]
  Slice thickness = 3 [mm]
  Gradient echo 法
Siemens
刺激振幅
血管剛性
bart
回帰係数
b -value
主観評価
比
較
電気刺激
交感神経
血管剛性
bart
主観評価
第一次体性感覚野（SI）
第二次体性感覚野（SII）
視床（Thalamus）
島皮質（Insula）
外側前頭前皮質（LPFC）
内側前頭前皮質（MPFC）
補足運動野（SMA）
両者の関係は
未検討
SI
SII
Thalamus
Insula
LPFC
MPFC
SMA
血管剛性インデックス
痛み関心領域７項目の
有意な賦活を確認
インピーダンス
運動
力
運動 指尖容積脈波 の関数
力 血圧 に比例
剛性
粘性
慣性
インピーダンス
指尖容積
脈波
血圧
0
0.5
1.0
1.5
刺激振幅
2.0
0.5
-1.0
-2.5
主観的疼痛度
r = 0.93, p < 0.001
2.0
0.5
-1.0
-2.5
-1.0
1.0
3.0
5.0
標準化血管剛性barts
主観的疼痛度
0
0.5
1.0
1.5
刺激振幅
2.0
0.5
-1.0
-2.5
回帰係数b -value
r = 0.60, p < 0.001
-2.5
-1.0
0.5
2.0
主観的疼痛度
2.0
0.5
-1.0
-2.5
回帰係数b -value
r = 0.56, p < 0.001
0
0.5
1.0
1.5
刺激振幅
5.0
3.0
1.0
-1.0
標準化血管剛性barts
r = 0.55, p < 0.001
r = 0.55, p < 0.001
-1.0
1.0
3.0
5.0
標準化血管剛性barts
2.0
0.5
-1.0
-2.5
回帰係数b -value
r = 0.56, p < 0.001
～ 痛みの可視化から生まれた技術 ～